高二化学第19课时《中和滴定1》基础作业

1．在一支25 mL的酸式滴定管中盛入0.1 mol/L HCl溶液，其液面恰好在5 mL刻度处。若把滴定管内溶液全部放入烧杯中,再用0.1 mol/L NaOH溶液进行中和，所需NaOH溶液的体积（    ）

A．大于20 mL   	 B．小于20 mL     	C．等于20 mL 	    D．等于5 mL

2．准确量取25.00 ml KMnO4溶液，可选用的仪器是(       )

A. 25 ml量筒	   B. 25 ml酸式滴定管   C. 25 ml碱式滴定管	  D. 有刻度的5 0 ml烧杯

3．下列有关叙述中正确的是	（    ）

A．滴定管下端连有橡皮管的为酸式滴定管

B．在滴定时，左手操作锥形瓶，右手操作滴定管开关。

C．滴定前应首先排除尖嘴部分的气泡。

D．滴定过程中两眼应注视滴定管内液面的变化。

4．下列有关中和滴定的操作：① 用标准溶液润洗滴定管  ② 往滴定管内注入标准溶液

③ 检查滴定管是否漏水 ④ 滴定  ⑤ 洗涤，正确的操作顺序是（   ）

A．⑤①②③④        B．③⑤①②④         C．⑤②③①④    D．②①③⑤④

5.用已知浓度的NaOH溶液测定某H2SO4溶液的浓度，参考下图，从下表中选出正确选项(    )

|  | 锥形瓶中的溶液 | 滴定管中的溶液 | 选用提示剂 | 选用滴定管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 碱 | 酸 | 甲基橙 | 乙 |
| B | 酸 | 碱 | 酚酞 | 甲 |
| C | 碱 | 酸 | 石蕊 | 甲 |
| D | 酸 | 碱 | 酚酞 | 乙 |

A. A	B. B	C. C	D. D

6．以甲基橙为指示剂，用标准的盐酸滴定未知浓度的氢氧化钠溶液，滴定达到终点时，溶液的颜色变化为(    )

A. 由黄色到红色	     B. 由橙色到红色    	C. 由黄色到橙色	        D. 由红色到橙色

7．下列实验操作和数据记录都正确的是

A．用25 mL碱式滴定管量取高锰酸钾溶液，体积为16.60 mL

B．用标准NaOH溶液滴定未知浓度盐酸，用去NaOH溶液20.50 mL

C．用10 mL量筒量取8.25 mL盐酸[来源:学科网]

D．用pH试纸测得某溶液pH为3.2

8．用0.1 mol/L NaOH溶液滴定0.1 mol/L盐酸，如达到滴定终点时不慎多加1滴NaOH溶液(1滴溶液体积约为0.05 mL)，继续加水至50 mL，所得溶液的pH是

A．4               B．7.2              C．10            D．11.3

9．某学生用0．100 mol·L-1的KOH标准溶液滴定未知浓度的盐酸，其操作可分解为如下几步：

A．移取20．00 mL待测盐酸溶液注入洁净的锥形瓶，并加入2~3滴酚酞；

B．用标准溶液润洗滴定管2~3次；

C．把盛有标准溶液的碱式滴定管固定好，调节滴定管尖嘴使之充满溶液；

D．取标准KOH溶液注入碱式滴定管至刻度“0”以上2~3 mL；

E．调节液面至“0”或“0”以下刻度，记下读数；

F．把锥形瓶放在滴定管的下面，用标准KOH溶液滴定至终点并记下滴定管液面的刻度。

就此实验完成填空：

（1）正确操作步骤的顺序是(用字母序号填写)                         。

（2）上述B步骤操作的目的是                                             。

（3）上述A步骤操作之前，若先用待测溶液润洗锥形瓶，则滴定结果               (填“偏高”“偏低”或“不变”)。

（4）判断到达滴定终点的实验现象是                                                    。